|  |
| --- |
| **云南师范大学游泳馆专用软管太阳能加热设备采购及安装工程（三次招标）**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **建设单位：**  |

 | 云南省城市建设投资有限公司  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **招标代理机构：**  |

 | 中技国际招标公司  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **招标公告编号：**  |

 | ZBGG53000020120087  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **工程地址：**  |

 | 云南师范大学呈贡新校区  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **招标类别：**  |

 | 设备  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **工程性质：**  |

 | 其它  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **工程规模：**  |

 | 主体工程建筑面积70万平方米  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **投标人资质要求：**  |

 | 生产或销售太阳能产品的生产商（注册资本金100万元及以上）或经销商（附太阳能产品生产商授权书），云南省省内投标人应具有云南省建设厅颁发的太阳能热水器安装、维修一级以上资质，云南省省外投标人应具有相应的安装资质。  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **是否资格预审：**  |

 | 否  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **报名开始时间：**  |

 | 2012-03-16 9:00  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **报名截止时间：**  |

 | 2012-03-22 17:00  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **报名地点：**  |

 | 中技国际招标公司（昆明市护国路69号护国大厦7楼AC座）  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **联系人：**  |

 | 谢宇  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **联系电话：**  |

 | 0871-3113028 3129086  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **资格预审条件或报名要求：**  |

 | 项目负责人资格： 贰级及以上注册建造师资格或中级及以上职称的工程师。 携带下列资料购买招标文件：（1）营业执照副本（原件、复印件加盖公章一份）；（2）资质证书副本（原件、复印件加盖公章一份）； （3）法定代表人身份证明（原件及法定代表人身份证复印件）；（4）法定代表人授权委托书（原件及身份证复印件），如为法定代表人到场则无须提交此文件。  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **工程详细信息：**  |

 | 1. 项目规模：本次招标的游泳馆专用软管太阳能+热泵加热系统必须满足全年内连续三个季度水温≥23℃，两个游泳池可以共用一套软管太阳能+热泵加热设备，通过循环管道系统可实现两个泳池共享太阳能+热泵加热。加热系统耐腐蚀、使用寿命＞25年，太阳能运行重量要求每平方米不超过4.5Kg。 2.本工程质量要求：按《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2001）、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》。（GB/T18713-2002）及现行国家有关验收标准一次验收合格。 3.本工程计划工期： （详见招标文件） 日历天。 4.招标文件售价1000元人民币，售后不退；若需邮购，另付邮费100元。  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **备注：**  |

 | 2012年 4 月 6 日10：00 提交投标文件截止  |